## Sheet1
New | Load | S1a | Bus1=1 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S2b | Bus1=2 | 2 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S4c | Bus1=4 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S5c | Bus1=5 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=5 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S6c | Bus1=6 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=2 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S7a | Bus1=7 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S9a | Bus1=9 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S10a | Bus1=10 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=5 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S11a | Bus1=11 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=2 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S12b | Bus1=12 | 2 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S16c | Bus1=16 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S17c | Bus1=17 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S19a | Bus1=19 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S20a | Bus1=20 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=5 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S22b | Bus1=22 | 2 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=2 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S24c | Bus1=24 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S28a | Bus1=28 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=5 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S29a | Bus1=29 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=2 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S30c | Bus1=30 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S31c | Bus1=31 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S32c | Bus1=32 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S33a | Bus1=33 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=5 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S34c | Bus1=34 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=2 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S35a | Bus1=35 | 1 | 2 | Phases=1 | Conn=Delta | Model=1 | kV=4 | 160 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S37a | Bus1=37 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=2 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S38b | Bus1=38 | 2 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=5 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S39b | Bus1=39 | 2 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S41c | Bus1=41 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S42a | Bus1=42 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S43b | Bus1=43 | 2 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=2 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S45a | Bus1=45 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=5 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S46a | Bus1=46 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S47 | Bus1=47 | Phases=3 | Conn=Wye | Model=5 | kV=4 | 160 | kW=105 | 0 | kvar=75 | 0
New | Load | S48 | Bus1=48 | Phases=3 | Conn=Wye | Model=2 | kV=4 | 160 | kW=210 | 0 | kVAR=150 | 0
New | Load | S49a | Bus1=49 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=35 | 0 | kvar=25 | 0
New | Load | S49b | Bus1=49 | 2 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=70 | 0 | kvar=50 | 0
New | Load | S49c | Bus1=49 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=35 | 0 | kvar=20 | 0 | ! | used | to | be | 25 | in | on-line | document
New | Load | S50c | Bus1=50 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S51a | Bus1=51 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S52a | Bus1=52 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S53a | Bus1=53 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S55a | Bus1=55 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=2 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S56b | Bus1=56 | 2 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S58b | Bus1=58 | 2 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=5 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S59b | Bus1=59 | 2 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S60a | Bus1=60 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S62c | Bus1=62 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=2 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S63a | Bus1=63 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S64b | Bus1=64 | 2 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=5 | kV=2 | 4 | kW=75 | 0 | kvar=35 | 0
New | Load | S65a | Bus1=65 | 1 | 2 | Phases=1 | Conn=Delta | Model=2 | kV=4 | 160 | kW=35 | 0 | kvar=25 | 0
New | Load | S65b | Bus1=65 | 2 | 3 | Phases=1 | Conn=Delta | Model=2 | kV=4 | 160 | kW=35 | 0 | kvar=25 | 0
New | Load | S65c | Bus1=65 | 3 | 1 | Phases=1 | Conn=Delta | Model=2 | kV=4 | 160 | kW=70 | 0 | kvar=50 | 0
New | Load | S66c | Bus1=66 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=75 | 0 | kvar=35 | 0
New | Load | S68a | Bus1=68 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S69a | Bus1=69 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S70a | Bus1=70 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S71a | Bus1=71 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S73c | Bus1=73 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S74c | Bus1=74 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=2 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S75c | Bus1=75 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S76a | Bus1=76 | 1 | 2 | Phases=1 | Conn=Delta | Model=5 | kV=4 | 160 | kW=105 | 0 | kvar=80 | 0
New | Load | S76b | Bus1=76 | 2 | 3 | Phases=1 | Conn=Delta | Model=5 | kV=4 | 160 | kW=70 | 0 | kvar=50 | 0
New | Load | S76c | Bus1=76 | 3 | 1 | Phases=1 | Conn=Delta | Model=5 | kV=4 | 160 | kW=70 | 0 | kvar=50 | 0
New | Load | S77b | Bus1=77 | 2 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S79a | Bus1=79 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=2 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S80b | Bus1=80 | 2 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S82a | Bus1=82 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S83c | Bus1=83 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S84c | Bus1=84 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S85c | Bus1=85 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S86b | Bus1=86 | 2 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S87b | Bus1=87 | 2 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S88a | Bus1=88 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S90b | Bus1=90 | 2 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=5 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S92c | Bus1=92 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S94a | Bus1=94 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S95b | Bus1=95 | 2 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S96b | Bus1=96 | 2 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S98a | Bus1=98 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S99b | Bus1=99 | 2 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S100c | Bus1=100 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=2 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S102c | Bus1=102 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S103c | Bus1=103 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S104c | Bus1=104 | 3 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S106b | Bus1=106 | 2 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S107b | Bus1=107 | 2 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S109a | Bus1=109 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S111a | Bus1=111 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S112a | Bus1=112 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=5 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0
New | Load | S113a | Bus1=113 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=2 | kV=2 | 4 | kW=40 | 0 | kvar=20 | 0
New | Load | S114a | Bus1=114 | 1 | Phases=1 | Conn=Wye | Model=1 | kV=2 | 4 | kW=20 | 0 | kvar=10 | 0