## Sheet1
New | Load.S1a | Bus1 | 1.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S2b | Bus1 | 2.2 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S4c | Bus1 | 4.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S5c | Bus1 | 5.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 5 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S6c | Bus1 | 6.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 2 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S7a | Bus1 | 7.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S9a | Bus1 | 9.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S10a | Bus1 | 10.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 5 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S11a | Bus1 | 11.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 2 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S12b | Bus1 | 12.2 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S16c | Bus1 | 16.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S17c | Bus1 | 17.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S19a | Bus1 | 19.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S20a | Bus1 | 20.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 5 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S22b | Bus1 | 22.2 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 2 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S24c | Bus1 | 24.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S28a | Bus1 | 28.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 5 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S29a | Bus1 | 29.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 2 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S30c | Bus1 | 30.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S31c | Bus1 | 31.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S32c | Bus1 | 32.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S33a | Bus1 | 33.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 5 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S34c | Bus1 | 34.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 2 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S35a | Bus1 | 35.1 | Phases | 1 | Conn | Delta | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S37a | Bus1 | 37.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 2 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S38b | Bus1 | 38.2 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 5 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S39b | Bus1 | 39.2 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S41c | Bus1 | 41.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S42a | Bus1 | 42.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S43b | Bus1 | 43.2 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 2 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S45a | Bus1 | 45.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 5 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S46a | Bus1 | 46.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S47 | Bus1 | 47 | Phases | 3 | Conn | Wye | Model | 5 | kV | 4.16 | kW | 105 | kvar | 75
New | Load.S48 | Bus1 | 48 | Phases | 3 | Conn | Wye | Model | 2 | kV | 4.16 | kW | 210 | kVAR | 150
New | Load.S49a | Bus1 | 49.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 35 | kvar | 25
New | Load.S49b | Bus1 | 49.2 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 70 | kvar | 50
New | Load.S49c | Bus1 | 49.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 35 | kvar | 20 | ! | used | to | be | 25 | in | on-line | document
New | Load.S50c | Bus1 | 50.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S51a | Bus1 | 51.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S52a | Bus1 | 52.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S53a | Bus1 | 53.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S55a | Bus1 | 55.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 2 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S56b | Bus1 | 56.2 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S58b | Bus1 | 58.2 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 5 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S59b | Bus1 | 59.2 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S60a | Bus1 | 60.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S62c | Bus1 | 62.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 2 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S63a | Bus1 | 63.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S64b | Bus1 | 64.2 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 5 | kV | 2.4 | kW | 75 | kvar | 35
New | Load.S65a | Bus1 | 65.1 | Phases | 1 | Conn | Delta | Model | 2 | kV | 2.4 | kW | 35 | kvar | 25
New | Load.S65b | Bus1 | 65.2 | Phases | 1 | Conn | Delta | Model | 2 | kV | 2.4 | kW | 35 | kvar | 25
New | Load.S65c | Bus1 | 65.3 | Phases | 1 | Conn | Delta | Model | 2 | kV | 2.4 | kW | 70 | kvar | 50
New | Load.S66c | Bus1 | 66.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 75 | kvar | 35
New | Load.S68a | Bus1 | 68.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S69a | Bus1 | 69.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S70a | Bus1 | 70.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S71a | Bus1 | 71.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S73c | Bus1 | 73.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S74c | Bus1 | 74.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 2 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S75c | Bus1 | 75.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S76a | Bus1 | 76.1 | Phases | 1 | Conn | Delta | Model | 5 | kV | 2.4 | kW | 105 | kvar | 80
New | Load.S76b | Bus1 | 76.2 | Phases | 1 | Conn | Delta | Model | 5 | kV | 2.4 | kW | 70 | kvar | 50
New | Load.S76c | Bus1 | 76.3 | Phases | 1 | Conn | Delta | Model | 5 | kV | 2.4 | kW | 70 | kvar | 50
New | Load.S77b | Bus1 | 77.2 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S79a | Bus1 | 79.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 2 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S80b | Bus1 | 80.2 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S82a | Bus1 | 82.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S83c | Bus1 | 83.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S84c | Bus1 | 84.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S85c | Bus1 | 85.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S86b | Bus1 | 86.2 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S87b | Bus1 | 87.2 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S88a | Bus1 | 88.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S90b | Bus1 | 90.2 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 5 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S92c | Bus1 | 92.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S94a | Bus1 | 94.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S95b | Bus1 | 95.2 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S96b | Bus1 | 96.2 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S98a | Bus1 | 98.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S99b | Bus1 | 99.2 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S100c | Bus1 | 100.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 2 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S102c | Bus1 | 102.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S103c | Bus1 | 103.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S104c | Bus1 | 104.3 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S106b | Bus1 | 106.2 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S107b | Bus1 | 107.2 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S109a | Bus1 | 109.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S111a | Bus1 | 111.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S112a | Bus1 | 112.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 5 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10
New | Load.S113a | Bus1 | 113.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 2 | kV | 2.4 | kW | 40 | kvar | 20
New | Load.S114a | Bus1 | 114.1 | Phases | 1 | Conn | Wye | Model | 1 | kV | 2.4 | kW | 20 | kvar | 10